Livret des fiches d’évaluation CCF

CAP

Préparation Réalisation d’Ouvrages ELEctriques

contrôle en cours de formation

niveau V

#### Secteur DU BATIMENT INSTALLATION EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES NIVEAU V- CAP

Mise en oeuvre du Contrôle en Cours de Formation

La formation en entreprise

La loi d’orientation du 10/07/89 prévoit que des périodes de formation en entreprise sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme professionnel.

Le décret du 19/02/92 introduit une période de formation en entreprise dans les préparations conduisant au CAP et au BEP. L’arrêté du 26 07 2000 instaure comme mode principal de validation, une combinaison d’épreuves ponctuelles terminales et de contrôle en cours de formation pour l’examen.

Les candidats concernés par le C.C.F.

Tous les scolaires ou adultes des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, ainsi que les candidats des C.F.A. habilités à cet effet.

Les épreuves concernées par le C.C.F.

Pour le CAP PROELEC, les épreuves  EP1 et EP2 peuvent être obtenues par contrôle en cours de formation.

2 lieux de formation

2 lieux d’évaluation

| EVALUATIONS EN ENTREPRISE Mises en oeuvre par le tuteur ou le maître d’apprentissage |  | ÉVALUATIONS AU CENTRE DE FORMATION Mises en oeuvre par les enseignants ou les formateurs |
| --- | --- | --- |

Situation d’EVALUATION en entreprise

| FORME | La situation d’évaluation en entreprise se compose d’au moins deux séquences d’évaluation. Cette évaluation est assurée par le tuteur ou le maître d’apprentissage ayant la responsabilité de la formation du candidat. |
| --- | --- |
| PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE | Candidat sous statut scolaire: L’évaluation se déroule durant la dernière année de formation au cours des huit semaines de formation en entreprise. Candidat sous statut d’apprenti: L’évaluation se déroule durant la dernière année de formation au cours des dernières semaines de formation en entreprise (3 derniers mois de la formation) |
| SUPPORT DE L’ÉVALUATION | L’évaluation s’appuie sur les travaux courants du métier contenus dans les référentiels du CAP. Elle est mise en oeuvre dans l’entreprise d’accueil ou sur site. Ce livret présente: -La liste des situations professionnelles caractéristiques du métier, choisies comme support d’évaluation. -Les fiches de séquence d’évaluation. |
| DURÉE D’UNE SÉQUENCE | La durée d’une séquence d’évaluation peut varier de 4 à 7 heures sans toutefois excéder une journée. |
| FICHES DE SÉQUENCE D’ÉVALUATION | Les tâches proposées sur les fiches d’évaluation font appel aux méthodes habituelles de travail de la profession. Les documents proposés aux candidats sont : les quantitatifs, les fiches techniques, les plans et schémas..... du dossier de travail. Lors de l’évaluation, il est souhaitable de contrôler un maximum de tâches pour assurer une validité à cette évaluation. (3/4 des tâches évaluées sur une fiche semblent un ratio raisonnable) |

Déroulement d’une séquence d’évaluation (Rôle du tuteur ou du maître d’apprentissage)

AVANT LA SÉQUENCE:

Choisir une situation professionnelle caractéristique du CAP parmi les travaux en cours dans l’entreprise sur le chantier ou dans l’atelier de production.

Écrire la fiche d’évaluation correspondant à cette situation de travail parmi les fiches proposées dans cette pochette.

Compléter les rubriques: Nom du candidat, diplôme préparé,....., contexte professionnel, documents techniques donnés.

Indiquer au candidat les activités et tâches sur lesquelles portera l’évaluation.

PENDANT LA SÉQUENCE:

Observer l’enclenchement des tâches et les méthodes de travail mises en oeuvre.

Contrôler la qualité des travaux exécutés.

Noter par oui ou non le respect des critères de qualité déterminés pour chaque tâche. (aucune position entre les deux)

APRÈS LA SÉQUENCE:

Noter les observations importantes ne figurant pas comme critères et pouvant renseigner le jury sur le déroulement de l’évaluation.

Dater et signer le document d’évaluation.

N.B.

La notation chiffrée (sur 20 points) ne figure pas sur les fiches de séquences d’évaluation. Elle sera réalisée conjointement par le tuteur ou le maître d’apprentissage et l’enseignant du centre de formation lors de sa visite.

Cette note doit être portée directement sur la fiche de notation prévue à cet effet.

| Nom et prénom du candidat : | CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques |
| --- | --- |
| Centre de Formation | Entreprise |

EPREUVE  PROFESSIONNELLE  EP 2

| Fiche d'évaluation en Entreprise n°: …… | Date : |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions..) | CHANTIER |
| Support de l'évaluation (travaux, ouvrages à réaliser..) | EXÉCUTER ( Domaine BTA ) | En apparent sous moulure En apparent sous I.R.L En Encastré |
| Documents techniques ( à utiliser ) | ( Schéma architectural ( Schéma de câblage et de raccordement ( Documents constructeurs ( Autres ______________________ |
| Tâches à réaliser par le candidat | Conditions de réalisation Ressources, matériel, documents.. | Critères de qualité, d'évaluation.. | Évaluation |
|  |  |  | OUI | NON |
| ORGANISATION |
| ( CHOISIR les outillages nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. | ( Le bon de travail,les plans d'implantation, les schémas de câblage et de raccordement, la documentation technique. | ( Tous les outils nécessaires sont rassemblés et contrôlés. |  |  |
| ( PREPARER les matériels et organiser son poste de travail. | ( La liste des matériels et des constituants nécessaires. | ( Les matériels sont correctement conditionnés. |  |  |
| En Rénovation uniquement ( PROTEGER les biens. | ( matériel de protection. | ( Les bien sont correctement protégés |  |  |
| RÉALISATION |
| ( TRACER le cheminement des canalisations et l'emplacement des matériels. | ( Mètre, niveau, bleu….. | ( Respect des côtes. ( Respect de l'aplomb. |  |  |
| ( FAÇONNER les supports, les canalisations de l'ouvrage. | ( Les matériels et constituants nécessaires. | ( Le façonnage est correct et répond aux exigences des plans d'implantations. |  |  |
| ( ASSEMBLER les supports et les canalisations de l'ouvrage. | ( Perceuse, marteau... | (Respect des côtes. (Très bonne tenue. (Assemblage correct. (Ébavurage réalisé. |  |  |
| ( PLACER ET FIXER: les supports. les canalisations de l'ouvrage. les éléments constitutifs de l'installation ou de l'équipement. | ( Mètre, tournevis, perceuse, mortier, auget, truelle matériaux nécessaires… | (Respect des côtes (Méthode de fixation adaptée au matériel mis en place. (Très bonne tenue. |  |  |
| ( ACCOMPLIR les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage classique et/ou électroportatif. | ( Les différents matériels, documentions du constructeur… | ( La mise en œuvre de l'outillage est recommandations du constructeur. ( Les résultats obtenus sont corrects. |  |  |
| ( REPÉRER les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. | ( Les normes et les prescriptions. | ( Les repères mis en place sont conformes. ( Leur fixation respecte les règles en vigueur. |  |  |
| ( DÉROULER et POSER les conducteurs et câbles | ( Les matériels et constituants nécessaires. | ( Le déroulage est correct. ( La fixation du câble est correcte. |  |  |
| (CÂBLER et RACCORDER: | ( Pince coupante, pince à dénuder, dénude câble, (Tournevis…. | ( Conducteurs correctement dénudés ( Connections correctes ( Respect du mou ( Fils correctement rangés |  |  |
| ( Nettoyer le site | ( Matériel de nettoyage_ | ( Site correctement nettoyé |  |  |
| ( RESPECTER toutes les règles de sécurité en vigueur sur le chantier | ( Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens. | ( Toutes les consignes sont respectées. |  |  |
| Observations : |
| Le professionnel associé ( Nom et signature ) | Le formateur du Centre de formation ( Nom et signature ) |

| Nom et prénom du candidat : | CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques |
| --- | --- |
| Centre de Formation | Entreprise |

EPREUVE  PROFESSIONNELLE  EP 2

| Fiche d'évaluation en Entreprise n°: …… | Date : |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions..) | CHANTIER |
| Support de l'évaluation (travaux, ouvrages à réaliser..) | EXÉCUTER sur une partie d'installation ( Domaine BTB ou HTA ) préalablement consigné |
| Documents techniques ( à utiliser ) | ( Schéma architectural ( Schéma de câblage et de raccordement ( Documents constructeurs ( Autres ______________________ |
| Tâches à réaliser par le candidat | Conditions de réalisation Ressources, matériel, documents.. | Critères de qualité, d'évaluation.. | Évaluation |
|  |  |  | OUI | NON |
| ORGANISATION |
| ( PREPARER les matériels et organiser son poste de travail. | ( La liste des matériels et des constituants nécessaires. (Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens. | ( Les matériels sont correctement conditionnés. (Le balisage du poste est fidèle à la réglementation et aux consignes de sécurité. |  |  |
| RÉALISATION |
| (IDENTIFIER les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. | ( Le support de réalisation ( La documentation technique. (Les plans d'implantation. ( La documentation technique. ( Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération. ( Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi. ( Les méthodes de câblage et les techniques de connexion. ( Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi. | ( Les éléments ont été identifiés. |  |  |
| ( ACCOMPLIR les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage adapté à des sections d'un ouvrage ( BTB ou HTA ) |  | (La mise en œuvre de l'outillage est conforme aux recommandations du constructeur. (Les règle de sécurité sont respectées. (Les résultats obtenus répondent aux exigences de l'ouvrage. |  |  |
| ( METTRE EN FORME des conducteurs de sections adaptées au domaine BTB ou BTA |  | (Les contraintes techniques et dimensionnelles sont respectées. |  |  |
| (EFFECTUER le raccordement d'un départ ou d'une arrivée BTB ou HTA. | ( Les méthodes de câblage et les techniques de connexion. (Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens (Les plans d'implantation. (Les normes et les prescriptions. | (Les contraintes techniques sont respectées. |  |  |
| ( APPOSER le repérage normatif |  | (Les éléments sont identifiés conformément au schéma donné. |  |  |
| ( Nettoyer le site | ( Matériel de nettoyage_ | ( Site correctement nettoyé |  |  |
| Observations : |
| Le professionnel associé ( Nom et signature ) | Le formateur du Centre de formation ( Nom et signature ) |

| Nom et prénom du candidat : | CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques |
| --- | --- |
| Centre de Formation | Entreprise |

EPREUVE  PROFESSIONNELLE  EP 2

| Fiche d'évaluation en Entreprise n°: …… | Date : |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions..) | METTRE EN SERVICE | Neuf CHANTIER Ancien |
| Support de l'évaluation (travaux, ouvrages à réaliser..) | ( Éclairage ( Chauffage ( Télérupteur ( Minuterie ( Installation chauffe-eau ( Autre _____________________ |
| Documents techniques ( à utiliser ) | ( Schéma architectural ( Schéma de câblage et de raccordement ( Documents constructeurs ( Autres ______________________ |
| Tâches à réaliser par le candidat | Conditions de réalisation Ressources, matériel, documents.. | Critères de qualité, d'évaluation.. | Évaluation |
|  |  |  | OUI | NON |
| Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V (avec procédure) |
| ( CONTRôLER l’absence de tension en aval de la protection | ( Voltmètre, EPI | ( Bonne utilisation de l’appareil |  |  |
| (CONTRôLER les protections | ( Contrôle visuel | ( Calibre adapté à la section |  |  |
| (CONTRôLER la continuité des conducteurs de protection | (Ohmmètre | (La vérification de la continuité est correcte. |  |  |
| ( CONTRôLER l’absence de court circuit C.C. | ( Ohmmètre ( Documents techniques | ( Les points de mesures sont effectués correctement et en aval de chaque protection |  |  |
| ( CONTRôLER les isolements | ( Mégohmmètre. | ( Les points de mesures sont effectués correctement par circuit. |  |  |
| (REGLER ET CONFIGURER les matériels électriques. | (Le dossier technique et les notices constructeurs | (Les réglages et paramétrages sont conformes aux spécifications du cahier des charges ou aux consignes et respectent les procédures établies par les constructeurs. |  |  |
| (PROCEDER aux contrôles d'usage en présence de tension | ( Les appareils de mesures adaptés, les équipements de protection individuelle (EPI) et les équipements collectifs de sécurité (ECS) adaptés aux risques. | ( Les mesures normatives sont effectuées en toute sécurité. |  |  |
| (EFFECTUER Les essais fonctionnels de tout ou partie de l'installation. | (Le dossier technique. | (Les essais sont correctement effectués. |  |  |
| Observations : |
| Le professionnel associé ( Nom et signature ) | Le formateur du Centre de formation ( Nom et signature ) |

| Nom et prénom du candidat : | CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques |
| --- | --- |
| Centre de Formation | Entreprise |

EPREUVE  PROFESSIONNELLE  EP 2

| Fiche d'évaluation en Entreprise n°: …… | Date : |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions..) | MAINTENANCE Par remplacement de constituants défectueux | Neuf CHANTIER Ancien |
| Support de l'évaluation (travaux, ouvrages à réaliser..) | ( Éclairage ( Chauffage ( Télérupteur ( Minuterie ( Installation chauffe-eau ( Autre _____________________ |
| Documents techniques ( à utiliser ) | ( Schéma architectural ( Schéma de câblage et de raccordement ( Documents constructeurs ( Autres ______________________ |
| Tâches à réaliser par le candidat | Conditions de réalisation Ressources, matériel, documents.. | Critères de qualité, d'évaluation.. | Évaluation |
|  |  |  | OUI | NON |
| Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V |
| HORS TENSION ( LOCALISER géographiquement le constituant défectueux et le REMPLACER | ( Le nouveau constituant, le bon d'intervention, l'autorisation de travaux, le dossier technique de l'installation. | ( Le composant, le constituant ou le conducteur est identifié. (Les travaux de remise en place du nouveau composant, constituant ou conducteur sont effectués en appliquant les règles en vigueur. |  |  |
| EN PRÉSENCE DE TENSION (CONTRÔLER le fonctionnement après remplacement du constituant défectueux. | (Les appareils de mesures appropriés (Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens, les EPI et les ECS adaptés aux risques. | (Les consignes de remise en service sont appliquées sans erreur. (L'ordre logique des opérations de remise en service est respecté. |  |  |
| Observations : |
| Le professionnel associé ( Nom et signature ) | Le formateur du Centre de formation ( Nom et signature ) |

| Nom et prénom du candidat : | CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques |
| --- | --- |
| Centre de Formation | Entreprise |

EPREUVE  PROFESSIONNELLE  EP 2

| Fiche d'évaluation en Entreprise n°: …… | Date : |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions..) | MAINTENANCE PLANIFIER | Neuf CHANTIER Ancien |
| Support de l'évaluation (travaux, ouvrages à réaliser..) | ( Éclairage ( Chauffage ( Télérupteur ( Minuterie ( Installation chauffe-eau ( Autre ___________________ |
| Documents techniques ( à utiliser ) | ( Schéma architectural ( Schéma de câblage et de raccordement ( Documents constructeurs ( Autres ______________________ |
| Tâches à réaliser par le candidat | Conditions de réalisation Ressources, matériel, documents.. | Critères de qualité, d'évaluation.. | Évaluation |
|  |  |  | OUI | NON |
| Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V |
| HORS TENSION ( EFFECTUER les tâches d'entretien des équipements désignés: - Par nettoyage. - Par remplacement d'élément | ( Le bon d'intervention, la fiche de maintenance et / ou d'entretien, | Entretien par nettoyage: (Les balisages de sécurité sont réalisés. (Les procédures de nettoyage sont respectées. (Les produits de nettoyage utilisés sont adaptés au matériel concerné. Entretien par remplacement: ( Le composant, le constituant ou le conducteur est identifié. (Les travaux de remise en place du nouveau composant, constituant ou conducteur sont effectués en appliquant les règles en vigueur. |  |  |
| EN PRÉSENCE DE TENSION (CONTRÔLER le fonctionnement de l'installation après nettoyage ou remplacement du constituant défectueux. | (Les appareils de mesures appropriés (Les consigne relatives à la sécurité des personnes et des biens, les EPI et les ECS adaptés aux risques. | (Les consigne de remise en service sont appliquées sans erreur. (L'ordre logique des opérations de remise en service est respecté. |  |  |
| Observations : |
| Le professionnel associé ( Nom et signature ) | Le formateur du Centre de formation ( Nom et signature ) |