|  | CAP PRO ELEC | Fiche de suivi de la formation professionnelle de l’Apprenti |
| --- | --- | --- |
|  | Candidat | Entreprise |  | Centre de Formation d’Apprentis |
|  | Nom-Prénom: | Raison sociale: |  |  |
|  | Date de naissance: | Adresse: |  |  |
|  |  | Nom du tuteur: |  |  |
|  |  |  |  | 1ère année | 2ème année | observations |
|  | TACHES | COMPETENCES |  | Vu au centre | Vu en entreprise | Vu au centre | Vu en entreprise |  |
| ORGANISATION ( Domaine BT et HTA ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches. | Choisir les outillages nécessaires à la réalisation. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention. | Préparer les matériels et Organiser son poste de travail. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trier sélectivement les déchets. |  |  |  |  |  |  |  |
| REALISATION ( Domaine BT) |  |  |  |
|  | Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique. | Tracer le cheminement des canalisations et l’emplacement des matériels. |  |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, sciage, perçage, assemblage). | Façonner les supports, les canalisations. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fixer tout type de supports et accessoires. | Assembler les supports et les canalisations. |  |  |  |  |  |  |
|  | Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. | Placer et Fixer : les supports, les canalisations, les éléments constitutifs de l’installation. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dérouler et / ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). | Dérouler et Poser les conducteurs et câbles. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mettre en oeuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénudage, soudage). | Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage classique et/ou électroportatif. |  |  |  |  |  |  |
|  | Repérer, câbler les éléments de l'installation. | Repérer les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vigueur. | Câbler et Raccorder. |  |  |  |  |  |  |

| REALISATION ( Domaine BTB et HTA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. | Identifier les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. |  |  |  |  |  |  |
|  | Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires. | Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage adapté à des sections d’un ouvrage du domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2). |  |  |  |  |  |  |
|  | Fixer tout type de supports et accessoires. | Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées au domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2). |  |  |  |  |  |  |
|  | Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles). | Effectuer le raccordement d’un départ ou d’une arrivée BTB ou HTA. Apposer le repérage normatif. |  |  |  |  |  |  |
| MISE EN SERVICE ( Domaine BT) Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V |  |
|  | Réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement. | Procéder aux contrôles d’usage hors tension. |  |  |  |  |  |  |
|  | Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat) | Régler et Configurer les matériels électriques. |  |  |  |  |  |  |
|  | Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur horaire). | Procéder aux contrôles d’usage en présence tension. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases). | Effectuer les essais fonctionnels. |  |  |  |  |  |  |
| MAINTENANCE ( Domaine BT) Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V |  |
|  | Remplacer un élément par un autre fourni. | Hors tension : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Localiser géographiquement le constituant défectueux et le Remplacer. |  |  |  |  |  |  |
|  | Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps…), | En présence de tension : |  |  |  |  |  |  |
|  | réaliser des vérifications sur une installation sécurisée. | Contrôler le fonctionnement après remplacement du constituant défectueux. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés. | Hors tension : |  |  |
|  |  | Effectuer les tâches d’entretien des équipements par nettoyage ou par remplacement. |  |  |  |  |  |  |
|  | Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps…), | En présence de tension : |  |  |  |  |  |  |
|  | réaliser des vérifications sur une installation sécurisée. | Contrôler le fonctionnement de l’installation après nettoyage ou remplacement d’éléments. |  |  |  |  |  |  |